六、多功能钢塑治疗车

**规格：**645+80/110\*500\*910+60mm。

**功能:**

**1、**顶板为优质ABS材质一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠；顶板后侧装有物品固定架，可放置一些医用物品；

**2、**柜带有抽板，日常护理时可做写字台或配药使用；配有两个抽屉，采用静音导轨，抽拉轻松灵活，抽屉内带分隔，可按类分放药品；

**3、**配有一个方型带盖资料盒和一个杂物篮，日常护理可放置医用品；配有一个方型带双槽塑料垃圾桶，可分类放放置医用垃圾；

**4、**四个4寸豪华万向轮结构，对角带刹，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全、美观。

**材质：**

1、柜身和抽屉及柜门都采用优质ABS强化塑胶材料注塑成型。

**2、**挂篮采用碳钢钢线φ5mm钢线焊接成型。

**配置:**

**1、**配4寸(φ100脚轮)静音豪华脚轮，两轮带刹车，独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后， 保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强。

2、配钢线杂物篮和物品固定架各一个，方型带盖资料盒和方型带双槽塑料垃圾桶一个。