FM-200手持多普勒技术指标

| 1．胎心率测量 | 测量方法 | 脉冲式超声多普勒 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量范围 | 50~240BPM |
|  | 测量误差 | 不超过±1BPM |
|  | 胎心率曲线显示范围 | 50~240BPM |
|  | 胎心率数值显示范围 | 50~240BPM |
|  | 超声工作频率 | 2±0.001MHz |
| 2．探头 | 七晶片脉冲式超声波探头 |  |