## PCR仪
实时荧光定量PCR仪
技术参数名称 | 检测系统主要技术参数 | 备 注
激发光源 | LED光源
*检测器 | 高灵敏度光电传感器
*样本容量 | 96孔
荧光通道 | ≥4通道 | 多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何繁杂的校正。
可检测的荧光素及染料 | FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，ROX, Texas Red, CY5 | 使用最佳滤光片组合,通道之间无干扰
*荧光检测 | 光电二极管（PD）作为检测器 | 顶部激发、顶部扫描，无荧光边缘效应
模块温度范围 | 0℃-100℃ | 控温范围广，试剂可以在机器上4℃保存.
检测动力学范围 | 100­-1010 | 宽广的动力学范围
最小检测模板 | 单个拷贝 | 在理想的实验环境，可以达到100%的扩增分析,高扩增效率.
反应容积 | 15ul-100ul | 宽广的反应体系
控温模式 | 半导体热电模块 | 多种控温模式,控温稳定
*最大升温速率(MAX)/最大降温速度 | ≥5℃/S | 快速的升降温速率
温控精度 | ±0.1℃ | 控温精度达到±0.1
样品间温度 | ±0.1℃ | 温度均匀性为±0.1
断电保护 | 有断电保护功能 | 在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行
软件分析功能 | 定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析等 | 适合多种操作系统
LIS功能 | 同步支持与LIS系统互联，可导出Excel等格式
质量保证期 | 保修3年