附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 多功能显微手术托手架 | XTJ-Ⅰ型 | 1 | 神经外科托收架 |
| 2 | 神经外科显微器械 | SSX-Ⅰ新型 | 2 | 神经显微器械包 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 钻孔手术器械包2套 |  |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 弓形钻 | 350 | 1 |  |
| 2 | 快速钻颅穿刺锥 | 170 | 1 |  |
| 3 | 组织剪 | 180，弯，综合 | 1 |  |
| 4 | 骨科钻头 | Ф4，开颅 | 1 |  |
| 5 | 骨科钻头 | Ф5，开颅 | 1 |  |
| 6 | 钻颅吸引针 | 123×Ф2.7 | 1 |  |
| 7 | 钻颅吸引针 | 123×Ф3.2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 前开颅手术器械包2套 |  |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 手术刀柄 | 4# | 1 |  |
| 2 | 手术刀柄 | 7# | 1 |  |
| 3 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 2 |  |
| 4 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 4 |  |
| 5 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 2 |  |
| 6 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 4 |  |
| 7 | 组织钳 | 160，直 | 4 |  |
| 8 | 止血钳 | 160，直，全齿 | 2 |  |
| 9 | 组织剪 | 200，弯 | 1 |  |
| 10 | 组织剪 | 200，直 | 1 |  |
| 11 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 4 |  |
| 12 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 1 |  |
| 13 | 头皮拉钩 | 180，钝 | 3 |  |
| 14 | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×130°，超薄型 | 1 |  |
| 15 | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超薄型 | 1 |  |
| 16 | 咬骨钳 | 220×4，直头，左侧角40°，双关节 | 1 |  |
| 17 | 咬骨钳 | 220×4，直头，双关节 | 1 |  |
| 18 | 咬骨钳 | 200×4，直头，双关节 | 1 |  |
| 19 | 线锯 | 60，手把 | 1 |  |
| 20 | 线锯 | 500 | 10 |  |
| 21 | 线锯导板 | 340 | 1 |  |
| 22 | 脑吸引管 | 270×Φ3，可控缩口 | 1 |  |
| 23 | 脑吸引管 | 250×Φ3，可控缩口 | 1 |  |
| 24 | 脑吸引管 | 250×Φ2，可控缩口 | 1 |  |
| 25 | 脑膜剥离器 | 240 | 1 |  |
| 26 | 双头剥离器 | 240，带眼 | 1 |  |
| 27 | 医用镊 | 250，直 | 1 |  |
| 28 | 医用镊 | 140，直 | 2 |  |
| 29 | 脑部解剖镊 | 200×1，枪状，有齿 | 1 |  |
| 30 | 脑膜镊 | 200×1×2钩，大柄花 | 1 |  |
| 31 | 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 1 |  |
| 32 | 刮匙 | 250×3 | 1 |  |
| 33 | 脑刮匙 | 210×5 | 1 |  |
| 34 | 颅骨骨膜剥离器 | 170×8，弯头 | 1 |  |
| 35 | 颅骨骨撬 | 190，铝柄 | 1 |  |
| 36 | 脑压板 | 200，宽5，宽3 | 2 |  |
| 37 | 脑压板 | 200，宽11，宽13 | 2 |  |
| 38 | 脑压板 | 230，宽20，宽10 | 2 |  |
| 39 | 头皮夹钳 | 160 | 3 |  |
| 40 | 乳突牵开器 | 170×18，固定式3×4钩，直型 | 1 |  |
| 41 | 弓形钻 | 350 | 1 |  |
| 42 | 清洗打包筐 | 450×340×70，Ф1.5 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 后开颅手术器械包2套 |  |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 手术刀柄 | 4# | 1 |  |
| 2 | 手术刀柄 | 7# | 1 |  |
| 3 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 2 |  |
| 4 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 4 |  |
| 5 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 2 |  |
| 6 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 4 |  |
| 7 | 组织钳 | 160，直 | 4 |  |
| 8 | 止血钳 | 160，直，全齿 | 2 |  |
| 9 | 组织剪 | 200，弯 | 1 |  |
| 10 | 组织剪 | 200，直 | 1 |  |
| 11 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 4 |  |
| 12 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 1 |  |
| 13 | 头皮拉钩 | 180，钝 | 3 |  |
| 14 | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×130°，超薄型 | 1 |  |
| 15 | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超薄型 | 1 |  |
| 16 | 后颅凹牵开器 | 280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型 | 1 |  |
| 17 | 咬骨钳 | 220×4，直头，左侧角40°，双关节 | 1 |  |
| 18 | 后颅凹咬骨钳 | 230×7，双关节 | 1 |  |
| 19 | 咬骨钳 | 220×4，直头，双关节 | 1 |  |
| 20 | 咬骨钳 | 200×4，直头，双关节 | 1 |  |
| 21 | 线锯 | 60，手把 | 1 |  |
| 22 | 线锯 | 500 | 10 |  |
| 23 | 线锯导板 | 340 | 1 |  |
| 24 | 脑吸引管 | 270×Φ3，可控缩口 | 1 |  |
| 25 | 脑吸引管 | 250×Φ3，可控缩口 | 1 |  |
| 26 | 脑吸引管 | 250×Φ2，可控缩口 | 1 |  |
| 27 | 脑膜剥离器 | 240 | 1 |  |
| 28 | 双头剥离器 | 240，带眼 | 1 |  |
| 29 | 医用镊 | 250，直 | 1 |  |
| 30 | 医用镊 | 140，直 | 2 |  |
| 31 | 脑部解剖镊 | 200×1，枪状，有齿 | 1 |  |
| 32 | 脑膜镊 | 200×1×2钩，大柄花 | 1 |  |
| 33 | 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 1 |  |
| 34 | 刮匙 | 250×3 | 1 |  |
| 35 | 脑刮匙 | 210×5 | 1 |  |
| 36 | 颅骨骨膜剥离器 | 170×8，弯头 | 1 |  |
| 37 | 颅骨骨撬 | 190，铝柄 | 1 |  |
| 38 | 脑压板 | 200，宽5，宽3 | 2 |  |
| 39 | 脑压板 | 200，宽11，宽13 | 2 |  |
| 40 | 脑压板 | 230，宽20，宽10 | 2 |  |
| 41 | 头皮夹钳 | 160 | 3 |  |
| 42 | 乳突牵开器 | 170×18，固定式3×4钩，直型 | 1 |  |
| 43 | 弓形钻 | 350 | 1 |  |
| 44 | 清洗打包筐 | 450×340×70，Ф1.5 | 1 |  |