附件：

|  |
| --- |
| **搭桥包** |
| 序号 | 名称 | 规格 |
| 1 | 冲洗针 | 45×3.0，直 |
| 2 | 冲洗针 | 54×3.7，直 |
| 3 | 精细剪 | 180，弯，尖头，镶片 |
| 4 | 显微剪 | 180 ×125°，簧式 |
| 5 | 冠状动脉剪 | 180 ×90° |
| 6 | 冠状动脉剪 | 180 ×45° |
| 7 | 显微持针钳 | 210，直，自锁，簧式 |
| 8 | 显微持针钳 | 230，直，自锁，簧式，镶合金片 |
| 9 | 钢丝结扎钳 | 190，镶片 |
| 10 | 外科牵开器 | 28，血管 |
| 11 | 外科牵开器 | 38，血管 |
| 12 | 探针 | 190×Φ1，血管 |
| 13 | 探针 | 190×Φ1.5，血管 |
| 14 | 探针 | 190×Φ2，血管 |
| 15 | 显微止血夹 | 56，直头，横齿，反力式 |
| 16 | 显微止血夹 | 54，弯头，横齿，反力式 |
| 17 | 显微止血夹 | 60，直头，横齿，反力式 |
| 18 | 显微止血夹 | 56，弯头，横齿，反力式 |
| 19 | 主动脉侧壁钳 | 200 |
| 20 | 主动脉侧壁钳 | 200 |
| 21 | 胸腔镊 | 195×1.5，凹凸齿，镶片，无损伤 |
| 22 | 钛夹钳 | 190，小号 |
| 23 | 钛夹钳 | 190，中号 |
| 24 | 胸腔镊 | 210×1.2，直，无损伤 |
| 25 | 胸腔镊 | 210×1.8，直，无损伤 |
| 26 | 胸腔镊 | 210×1.8，弯，无损伤 |
| 27 | 显微镊 | 210 ×Φ1，直型，环形，镶金钢砂，圆柄 |
| 28 | 显微镊 | 210 ×0.6，直型，圆柄 |
|  |  |  |
| **换瓣包** |
| 序号 | 名称 | 规格 |
| 1 | 心脏手术剪 | 245，瓣膜 |
| 2 | 瓣膜镊 | 230×2，直 |
| 3 | 组织镊 | 200×8 |
| 4 | 组织镊 | 250×9 |
| 5 | 髓核钳 | 255 ×5.3 |
| 6 | 心耳钳 | 240 |
| 7 | 胸腔镊 | 195×2，凹凸齿，镶片，无损伤 |
| 8 | 剥离器 | 240×1.5/3，双头 |
| 9 | 剥离器 | 240×2/4，双头 |
| 10 | 胸腔镊 | 210×1.2，直，无损伤 |
| 11 | 心室拉钩 | 240×9.5×4 |
| 12 | 心室拉钩 | 240×9.5×8 |
| 13 | 持针钳 | 230，双弯，镶片 |
| 14 | 持瓣钳 | 230 |