**附件：头戴式放大镜参数**

**头戴式放大镜**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 放大率 | 工作距离 cm | 视野cm |
| 2.0x | 34 | 11.4 |
| 46 | 15.2 |
| 2.5x | 34 | 8.1 |
| 42 | 10 |
| 46 | 10.9 |
| 50 | 11.8 |
| 3.0x | 34 | 5.9 |
| 42 | 7.1 |
| 46 | 7.7 |
| 50 | 8.3 |