- 南昌市第一医院医用器械除锈仪询价论证公告

附件：

医用器械除锈仪参数

| 医用器械除锈仪 |  |
| --- | --- |
| 容积 | ≥15L |
| 材质 | 耐腐蚀性pc材质采用模具注塑成形，表面光滑易于清洁 |
| 加热管 | 采用耐腐蚀性的钛合金加热管，可有效预防除锈液对加热管的腐蚀 |
| 管路材质 | 管路系统中所有部件均采用耐腐性的尼龙材料和硅胶材质构成 |
| 控制方式 | 1.数字控制，温度、时间可调可控，操作简便； 2.PT100温度传感器，温度显示精确； 3.过压、过流保护，电路安全。 |
| 沥水篮筐 | 采用优质耐腐蚀ABS材质注塑成形； |
| 电动抛光轮 | 1000-8000r/min速度可调 |
| 加热方式： | 电加热≤1.0kw |
| 遥控器控制 | 报警器为红外遥控器操作，无需近距离，无需开盖； |
| 自检功能 | 报警器与报警控制主机都具有自检功能，协助用户及时发现故障 |
| 多级密码系统 | 防止用户误操作 |