附件：

|  |
| --- |
| 鼻科器械包 |
| 编号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 鼻筛窦钳，直，4.2mm钳口，长120mm | 1 |
| 2 | 鼻筛窦钳，直，4.8mm钳口，长120mm | 1 |
| 3 | 鼻筛窦钳，上翘45°，4.2mm钳口，长120mm | 1 |
| 4 | 鼻筛窦钳，上翘45°，4.8mm钳口，长120mm | 1 |
| 5 | 鼻黏膜钳，直，通过切割，4mm钳口，长130mm | 1 |
| 6 | 鼻黏膜钳，45°上翘，通过切割，3.5mm钳，长130mm | 1 |
| 7 | 鼻反咬钳，2.5mm，向后切割，长100mm | 1 |
| 8 | 上领窦捞钳，90弯曲，120”向后开口，工作距离130mm | 1 |
| 9 | 额窦活检钳，70°向上弯曲，直径3mm钳头，工作长度130mm | 1 |
| 10 | 蝶窦咬骨钳 | 1 |
| 11 | 鼻筛窦钳，工作距离150mm，可任意弯曲，开口方向可360°旋转，记忆金属 | 1 |
| 12 | 剥离子，双头，半锐/钝，长200mm | 1 |
| 13 | 鼻刀，镰状刀片，钝头，长200mm | 1 |
| 14 | 吸引管，φ3mm，带控制孔，长180 mm | 1 |
| 15 | 吸引管，直径3mm，高度弯曲，带控制孔，工作长度150mm | 1 |
| 16 | 探针，双头，右角钩，长210mm | 1 |
| 17 | 鼻中隔钳，杯形，三关节  | 1 |
| 18 | 鼻甲剪,长180mm  | 1 |
| 19 | 鼻中隔剥离子，带吸引， | 1 |
| 20 | 鼻中隔黏膜刀 | 1 |

|  |
| --- |
| 耳科器械包 |
| 编号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 牵开器，单关节，锋利，2\*2齿，长130mm | 1 |
| 2 | 牵开器，双关节，3\*3齿，长130mm | 1 |
| 3 | 锤骨钳，向上开口，工作距离80mm | 1 |
| 4 | 锤骨钳，向下开口，工作距离80mm | 1 |
| 5 | 耳剪，向上弯曲，5mm刀片，工作距离87mm | 1 |
| 6 | 耳剪，直，5mm刀片，工作距离87mm | 1 |
| 7 | 耳钳，锯齿状钳口，直，0.8\*3.5mm，长80mm | 1 |
| 8 | 耳钳，圆勺状钳口，p1.0mm，工作距离80mm | 1 |
| 9 | 耳钳，65°向上弯曲，0.8-3.5mm | 1 |
| 10 | 耳钳，向上弯曲，0.9-1.0mm | 1 |
| 11 | 切开剪刀，向右开口 | 1 |
| 12 | 切开剪刀，向右开口  | 1 |
| 13 | 吸引器手柄，长105mm,带控制孔 | 1 |
| 14 | 吸引管，直径1.0mm工作距离70mm | 1 |
| 15 | 吸引管，直径1.5mm.工作距离70mm | 1 |
| 16 | 吸引管，直径2.0mm.工作距离70mm | 1 |
| 17 | 吸引器手柄，短，带控制孔 | 1 |
| 18 | 吸引管 | 1 |
| 19 | 吸引管 | 1 |
| 20 | 吸引管 | 1 |
| 21 | 钩针，长140mm | 1 |
| 22 | 刮匙，双端，直径1.5+1.8mm，长150mm | 1 |
| 23 | 刮匙，双端30°上弯，2.2\*3.0mm+2.5\*3.2mm，长170mm | 1 |
| 24 | 剥离子，椭圆形叶片，长160mm | 1 |
| 25 | 剥离子，长条形叶片，小号，长165mm | 1 |
| 26 | 耳刀，镰刀状刀片，长165mm | 1 |
| 27 | 耳刀，圆形切割，2.4\*3mm，长160mm | 1 |
| 28 | 耳刀，直径1.6mm，45°弯曲，长160mm | 1 |
| 29 | 耳镊，前端带1\*2齿，长150mm | 1 |
| 30 | 耳镊，前端1x2齿，膝弯形，长125mm | 1 |
| 31 | 钩针，直径0.3mm，25°弯曲，长160mm | 1 |
| 32 | 钩针，直径0.3mm，45°弯曲，长160mm | 1 |
| 33 | 钩针，直径0.3mm，90°弯曲，长160mm | 1 |
| 34 | 骨抱钳，固定人工蹬骨 | 1 |
| 35 | 三棱锥，0.3mm，长165mm | 1 |
| 36 | 三棱锥，0.4mm，长165mm | 1 |
| 37 | 三棱锥，0.5mm，长165mm | 1 |
| 38 | 三棱锥，0.6mm，长165mm | 1 |
| 39 | 测量探针，3.5-4-4.5mm标记，长160mm | 1 |
| 40 | 筋膜压薄器 | 1 |