半飞和准分子维保参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **型号** | **参数** |
|  | 准分子激光 | 全保项目并含所有光学镜片更换、激光配件和维修需要的零配件、以及激光使用耗材（气体和测试镜片） |
|  | 飞秒激光 | 全保项目并含所有维修需要的零配件，设备之所有光学，电子电路部分及激光腔管 |

备注：1、所有更换的零部件必须是合格原厂生产。

 2、包含不限次数的人工叫修费用以及差旅费用。