1.免费更换部分常用备件（直线加速器）： 不仅于这些配件

|  |  |
| --- | --- |
| 零件名称 | 数量 |
| 保险丝10A | 5 |
| 射野灯电路板 | 1 |
| 距尺灯电路板 | 1 |
| 单圈电位器 | 4 |
| 多圈电位器 | 6 |
| 机架皮带 | 1 |
| 光欗皮带 | 4 |
| MLC电机 | 4 |

2.免费更换低值备件（模拟定位机）：

保险丝、电位器、照射野灯泡等价值2000元以下的零配件。

3.直线加速器一年 2 次定期预防性维护，一年 2 次MLC等不定期 专项保养，及一年 2 次模拟机定期预防性维护。

4.提供一年4次的图像检测报告。